|  |  |
| --- | --- |
| Dipartimento dei Vigili del fuoco,  del Soccorso pubblico e Difesa civile  Comando Vigili del fuoco di <$NOME\_COMANDO>  *Ufficio Prevenzione incendi*  *<$PEC\_COMANDO>* | <$COMUNE\_COMANDO>, *data del protocollo*  Pratica PI n°<$NUM\_PRATICA> |
| Al | SUAP/SUE competente per il Comune di <$COMUNE\_ATTIVITA> |
| Epc a | <$NOME\_TITOLARE> <$COGNOME\_TITOLARE>  <$PEC\_CORRISPONDENZA>  presso: <$INTESTATARIO>  <$INDIRIZZO\_CORRISPONDENZA> |

|  |  |
| --- | --- |
| Oggetto: | **Richiesta regolarizzazione formale**  per <$DESCRIZIONE\_RICHIESTA> con prot. <$NUM\_PROT\_RICHIESTA> del <$DATA\_RICHIESTA>  della ditta <$RAGIONE\_SOCIALE> sita in <$INDIRIZZO\_ATTIVITA> |
|  | In risposta a nota SUAP/SUE <$DESCR\_SPORTELLO\_SUAP> prot. <$NUM\_PROT\_CMZ\_SU> del <$DATA\_PROT\_CMZ\_SU> nella pratica SUAP/SUE n°<$COD\_PRATICA\_SU> |

In relazione all’istanza in oggetto, per le seguenti tipologie di attività di cui al DPR 151/11:

|  |  |
| --- | --- |
| <$ELENCO\_ATTIVITA.Codice> | <$ELENCO\_ATTIVITA.Descrizione> |

questo Comando ha riscontrato le seguenti **irregolarità** formali nella documentazione inviata:

non è dichiarato quali siano le attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco secondo DPR 151/11 ricomprese nella progettazione. Qualora siano presenti attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco, deve essere prodotta a questo Comando esclusivamente la documentazione tecnica di prevenzione incendi pertinente, redatta secondo le modalità di cui al DM 7/08/2012, corredata da istanza di valutazione del progetto su apposito modello e da attestazione di pagamento del servizio;

mancanza o irregolarità del modello PIN 1 (valutazione progetto), compilato integralmente e firmato digitalmente;

mancanza o irregolarità del modello PIN 5 (NOF), compilato integralmente e firmato digitalmente;

mancanza o irregolarità del modello PIN 6 (VCO), compilato integralmente e firmato digitalmente;

mancanza o irregolarità della copia del documento d’identità del titolare;

mancanza o irregolarità della copia del documento d’identità del tecnico incaricato della progettazione;

mancanza o irregolarità dell’attestazione di versamento di € <$IMPORTO\_RICHIESTA> effettuato sul conto corrente postale n. 8177 o bonifico bancario con IBAN IT86C07601106000000000081777 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, Sezione di Savona, servizi a pagamento resi dai VVF;

mancanza o irregolarità dell’attestazione del pagamento dell’imposta di bollo;

mancanza o irregolarità dei relazione tecnica ed elaborati grafici firmati digitalmente dal tecnico incaricato e timbrati con timbro professionale.

Il richiedente è invitato a regolarizzare l’istanza entro il termine di 10 giorni dalla ricezione di questa comunicazione, tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata:

<$PEC\_COMANDO>

Poiché le irregolarità riscontrate impediscono a questo Ufficio di avviare il relativo procedimento amministrativo, l’istanza sarà definitivamente archiviata senza ulteriori comunicazioni in caso di mancata regolarizzazione nel termine previsto.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Per il dirigente  <$NOME\_COMANDANTE> <$COGNOME\_COMANDANTE>,  l’operatore di prevenzione incendi  (firmato digitalmente) |